## заявка (hidden)
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Главный инженер филиала | [5 empty] | Начальник филиала
начальник отдела ОТТПБи Э
ЗАЯВКА
на средства защиты, пожаротушения и техническую документацию
по УП "Разрез Ангренский на 2010г
№№ п/п | Наименование СИЗ | Тип, марка, ГОСТ, ТУ, форма | Ед.изм. | Цена за ед т сум | Сумма т сум | Годовая потребность | 2010 год
[7 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
I. Средства защиты
1 | Каски защитные ГОСТ12.4.091-80 | "Шахтер" | шт. | 5 | 5000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250
2 | Респираторы | "Лепесток" | шт. | 0.45 | 9000 | 20000
3 | Виброзащитные перчатки |  | пар | 2.5 | 1355 | 542 | 271 |  | 271
4 | Противошумы-антифоны ГОСТ | 12.4.051-78 | шт. | 3 | 3000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250
5 | Коврики амартизирующие |  | шт. | 4 | 800 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
6 | Аптечки дорожные (индивид.) |  | шт. | 15 | 1500 | 100 | 50 |  | 50
7 | Очки защитные для сварщиков | О2,ЗП2 | шт. | 2 | 500 | 250 | 150 |  | 100
8 | Очки защитные для сварщиков | ЗП2-Г2 | шт. | 2 | 200 | 100 | 50 |  | 50
9 | Защитные щитки ННП ГОСТ | 12.4.023-76 | шт. | 8 | 400 | 50 | 50
10 | Светофильтры ГОСТ9497-60 | Э-1-4 | ком-кт | 1.5 | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
11 | Костюм брезентовый для сварщиков | ГОСТ12.4.022-76 | шт. | 13 | 650 | 50 | 50
12 | Рукавицы брезентовые или кожанные для сваршиков | ГОСТ12.4.010-75 | пар | 0.8 | 40 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
13 | Рукавицы х\б |  | пар | 0.6 | 6000 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
14 | Веревки страховочные |  | п.м. | 0.6 | 600 | 1000 | 500 |  | 500
15 | Анемометр |  | шт. | 8 | 16 | 2 | 2
16 | Люксометр |  | шт. | 10 | 20 | 2 | 2
17 | Плакаты безопасности |  | ком-кт | 5 | 500 | 100
18 | Диэлектрические перчатки 6 кВ | образец | пар | 6.7 | 1340 | 200 | 100 |  | 100
19 | Диэлектрические боты | ГОСТ13385-78 | пар | 40 | 2400 | 60 | 60
20 | Диэлектрические ковры | ГОСТ49-97-75 | шт. | 8 | 800 | 100 | 100
21 | УВН Указатели напряжения | ГОСТ | шт. | 40 | 4000 | 100 | 100
22 | Указатели напряжения до 1кв | ГОСТ20493-75 | шт. | 5 | 800 | 160 |  | 160
23 | Изолирующие клещи 6 кВ | ГОСТ9071-79 | шт. | 10 | 800 | 80 |  | 80
24 | Мегометры 1000 В - 2500 В | ГОСТ | шт. | 40 | 2000 | 50 | 50
25 | Приборы для измерения электровеличин комбинированные | Ц-43 | шт. | 30 | 3000 | 100 | 100
26 | Монтерские когти с ремнями | ГОСТ14331-77 | пар | 41 | 820 | 20 | 20
27 | Инструмент электрослесаря (с изолирующими ручками) | ГОСТ11516-79 | пар | 15 | 1125 | 75 | 50 | 25
28 | Монтерский пояс | ГОСТ14185-77 | щт | 40 | 2800 | 70 | 70
29 | Переносные заземления | ТУ | к-т | 15 | 1500 | 100 |  | 100
30 | Изолирующие накладки | ТУ | к-т | 5 | 170 | 34 |  | 34
31 | Указатель напржения для фазировки в\в и н\в | ГОСТ20493-75 | щт. | 25 | 600 | 12\12 |  | 12\12
32 | Костюм х\б | ГОСТ12.4.015-76ССБТ | к-т | 9 | 10800 | 1200 | 600 | 600
33 | Телогрейки | ГОСТ | шт. | 9 | 10800 | 1200 | 600 |  |  | 600
34 | Сапоги резиновые | ГОСТ | пар | 16 | 19200 | 1200 | 600 | 600
35 | Сапоги кирзовые | ГОСТ | пар | 16 | 19200 | 1200 |  | 600 | 600
36 | Сапоги болотные | ГОСТ | пар | 20 | 300 | 15 | 15
37 | Подкасники х\б | ТУ | щт | 0.8 | 960 | 1200 | 600 |  |  | 600
38 | Водозащитные костюмы | ГОСТ | к-т | 30 | 1500 | 50 | 50
39 | Фартук прорезиненый | ТУ | щт | 5 | 130 | 26 | 26
40 | Сигнальный жилет | ТУ | шт. | 2 | 40 | 20
41 | Халат х\б | ГОСТ | щт. | 4.2 | 193.2 | 46 | 46
42 | Белье нательное | ГОСТ | к-т | 3 | 3600 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300
2.Срдства пожаротушения
1 | Огнетушители ОВП-10 | ГОСТ | шт. | 50 | 10000 | 200 | 100 |  | 100
2 | Огнетушители ОУ-10(8) | ГОСТ | шт. | 85 | 17000 | 200 | 100 |  | 100
3 | Огнетушители ОП-5 | ГОСТ | шт. | 40 | 8000 | 200 |  | 100 |  | 100
4 | Ломы | ТУ | шт. | 8 | 800 | 100 |  | 100
5 | Лопаты | ТУ | шт. | 8 | 1600 | 200 | 100 | 100
6 | Ведра | ТУ | шт. | 10 | 2000 | 200 | 100 | 100
7 | Рукава с гайками Ф51 | ГОСТ | щт | 70 | 4900 | 70 | 70
8 | Багры | ТУ | шт. | 8 | 400 | 50 |  | 50
9 | Трубы Ø100 мм | ГОСТ | п.м. | 5 | 7500 | 1500 |  | 1500
10 | Пожарные щиты | ГОСТ | щт. | 50 | 1000 | 20 | 20
11 | Стволы | ГОСТ | шт. | 15 | 750 | 50 | 50
12 | Рукава всасывающие Ф125 | ГОСТ | шт. | 150 | 900 | 6 | 6
13 | Рукава с гайками Ф77 | ГОСТ | шт. | 80 | 800 | 10 | 10
14 | Рукава с гайками Ф66 | ГОСТ | щт. | 72 | 5040 | 70 |  | 70
15 | Лестницы- стремянки | ТУ | шт. | 10 | 1000 | 100 | 50 | 50
III. Техническая документация
1 | Книги нарядов разреза | Р-1 | шт. | 3 | 60 | 20 |  | 20
2 | Книга нарядов участка для горных работ | Р-2 | шт. | 3 | 300 | 100 | 100
3 | Книга нарядов для участка, цеха | Р-3 | шт. | 3 | 600 | 200 | 200
4 | Кника инструктажа рабочих | Образец | шт. | 1.5 | 45 | 30
5 | Книга учета работы по ТБ | Образец | шт. | 1 | 30 | 30 | 30
6 | Журнал 3-х ступенчатого контроля |  | шт. | 1.5 | 30 | 20 | 20
7 | Журнал приема-сдачи смен машин |  | шт. | 3 | 600 | 200 | 100 |  | 100
8 | Удостоверение-допуск к работе |  | шт. | 0.3 | 150 | 500 |  | 500
9 | Эксплуатационный журнал экскаватора |  | шт. | 2 | 100 | 50 | 50
10 | Книга распоряжений, указаний лиц надзора по ТБ |  | шт. | 1.5 | 30 | 20 |  | 20
11 | Журнал измерения сопротивления заземляющих устройств |  | шт. | 1.5 | 30 | 20 | 20
12 | Журнал учета и содержания средств индивидуальной защиты |  | шт. | 1.5 | 30 | 20 | 20
13 | Акт формы Н-1 |  | шт. | 0.1 | 30 | 300 | 300
14 | Предписания службы ТБ |  | шт. | 0.1 | 10 | 100 | 100
15 | Оперативный журнал для работ в электроустановках |  | шт. | 2 | 200 | 100 | 100
16 | Наряд-допуск для работ в электроустановках |  | шт. | 0.08 | 320 | 4000
17 | Наряд-допуск для работ кранов вблизи ЛЭП |  | шт. | 0.03 | 30 | 1000
18 | Правила безопасности при разработке МПИ открытым способом | книги | шт. | 2 | 400 | 100 |  | 100
19 | Единые правила безопасности | книги | шт. | 2 | 40 | 20
20 | Правила технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей | книги | шт. | 5 | 250 | 50 | 50
21 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов | книги | шт. | 2 | 40 | 20 | 20
22 | Инструкции по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов | книги | шт. | 2 | 40 | 20 | 20
23 | Правила устройства электроустановок | книги | ком-кт | 10 | 50 | 5 | 5
24 | Правила безопасности в газовом хозяйстве | книги | шт. | 5 | 100 | 20 | 20
25 | Инструкции по ТБ для рабочих филиала разрез "Ангренский" | книги | шт. | 2 | 60 | 30 | 30
26 | Канцелярские товары |  | сум |  | 20000 |  | 500 | 500 | 500 | 500
Зам. главного инженера по ОТ
Начальник службы МТО
Главный механик
Главный энергетик
Нач ЭО

## Зап.части РГТО 2022
Согласовано: |  | Согласовано: | [9 empty] | Утверждаю: | Утверждаю:
Главный энергетик |  | Главный механик | [9 empty] | Представитель доверительного управления | Представитель довнрительного управления
АО "Узбекуголь" |  | АО "Узбекуголь" | [9 empty] | АО "Узбекуголь" | АО "Узбекуголь"
______________ Каюмов Х. Ж. |  | ______________ Байназов А.Р. | [9 empty] | _____________ Корчагин А.М. | _____________ Корчагин А.М.
"____"____________ 20___г. |  | "____"____________ 20___г. | [9 empty] | "____"____________ 20___г. | "____"____________ 20___г.
ПОТРЕБНОСТЬ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЗАВОДЕ РГТО
по филиалу "ЭиТС" АО "Узбекуголь"
на 2022 год
Наименование материала | Ед-ца изм. | Годовое | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Сумма, | Цена, сум | Сумма, сум | № чертежа |  | Примечание | 1 | 2 | 3 | 4
|  | кол-во |  |  |  |  | сум |  |  |  | ГОСТ
|  | з/частей | [10 empty] | квартал | квартал | квартал | квартал
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
Участок ЦСП
Штырь L-750мм | шт. | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 20500 | 205000 |  |  | ремонт опор | 3 | 2 | 3 | 2
Штырь L-500мм | шт. | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  | 18000 | 270000 |  |  | ремонт опор | 4 | 4 | 4 | 3
Штырь L-450мм | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 16000 | 480000 |  |  | ремонт опор | 8 | 7 | 8 | 7
Штырь L-350мм | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 14500 | 435000 |  |  | ремонт опор | 7 | 8 | 7 | 8
Глухарь | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 2500 | 75000 |  |  | ремонт опор | 8 | 7 | 8 | 7
Раскосы | шт. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3600 | 72000 |  |  | ремонт опор | 4 | 4 | 4 | 3
Верхушка для анкерной опоры | шт. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 144000 | 1008000 |  |  | ремонт опор | 2 | 2 | 1
Верхушка для промежуточной опоры | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 144000 | 1440000 |  |  | ремонт опор | 3 | 2 | 3 | 2
Серьга Ср-4,5 (сварная) | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  |  | 0 |  |  | ремонт опор | 8 | 7 | 8 | 7
Замок П-4,5 (для изоляторов ПФ-70) | шт. | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 |  |  | 0 |  |  | ремонт опор | 13 | 12 | 13 | 12
Штанга L-200 с заваренной петлей | шт. | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | ремонт опор | 3 | 2 | 3 | 2
Штанга L-100 с пестиком | шт. | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | ремонт опор | 2 | 3 | 2 | 3
0
I, II, III группа подстанций
Шток на маслянные выключатель ВК-10/630 | шт. | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | ремонт МВ-6кВ | 4 | 4 | 4 | 3
Шпильки для трансформаторов ø12, ø14, ø16 | шт. | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 4000 | 384000 |  |  | ремонт трансф-ров | 25 | 24 | 25 | 24
Перемотка соленоидов включения МВ-6кВ | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  |  | 0 |  |  | ремонт МВ-6кВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Перемотка соленоидов отключения МВ-6кВ | шт. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |  |  | 0 |  |  | ремонт МВ-6кВ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Метизы | кг. | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 3600 | 270000 |  |  | ремонт эл.обор-ния | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
Вспомогательные контакты на выключатель ВАБ-28,43 | шт. | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 2000 | 240000 |  |  | ремонт выкл-ля ВАБ-28,43 | 30 | 30 | 30 | 30
Дугогасительный рог для выключателя ВАБ-43 | шт. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 40000 | 3200000 |  |  | ремонт выкл-ля ВАБ-43 | 20 | 20 | 20 | 20
Перемотка эл.двигателя обдува | шт. | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 |  |  | 0 |  |  | ремонт трансф-ров
Дугогасительный камера для выключателя ВАБ-43,28 | шт. | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  | ремонт выкл-ля ВАБ-43,28 | 8 | 7 | 8 | 7
0
МНУ
Метизы латунные ø10-12мм | кг. | 367.87 | 95 | 95 | 95 | 82.87 |  | 3600 | 1324332 |  |  | ремонт трансформатора | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.96
Маслостойкая , уплотняющая резина (бублик) | шт. | [10 empty] | ремонт трансформатора
| d=24 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120000 | 3600 | 144000 |  |  | ремонт трансформатора | 15 | 15 | 10 | 10
| d=22 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30000 | 3000 | 36000 |  |  | ремонт трансформатора | 15 | 15 | 10 | 10
| d=18 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40000 | 2400 | 48000 |  |  | ремонт трансформатора | 15 | 15 | 10 | 10
| d=16 | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | 183600 | 2100 | 226800 |  |  | ремонт трансформатора | 45 | 45 | 30 | 30
| d=14 | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | 178200 | 2000 | 216000 |  |  | ремонт трансформатора | 45 | 45 | 30 | 30
| d=12 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | 250080 | 1900 | 304000 |  |  | ремонт трансформатора | 50 | 50 | 50 | 50
| d=10 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 312600 | 1900 | 380000 |  |  | ремонт трансформатора | 50 | 50 | 50 | 50
Начальник филиала "ЭиТС" |  |  |  |  | Эргашев Э. Ж.
Главный инженер |  |  |  |  | Камалов Д. С.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Эркаев У.Ш. | [10 empty] | Маматалиев О.Р.
Начальник ПЭС |  |  |  |  | Мусурманов Ф. Р.
Товаровед |  |  |  |  | Кадиров Х. А.

## Зап.части на 2022
Согласовано: | Согласовано: | [13 empty] | Утверждаю:
Главный энергетик | Главный механик | [13 empty] | Представитель доверительного управления
АО "Узбекуголь" | АО "Узбекуголь" | [13 empty] | АО "Узбекуголь"
______________ Каюмов Х. Ж. | ______________ Байназов А.Р. | [13 empty] | _____________ Корчагин А.М.
"____"____________ 20___г. | "____"____________ 20___г. | [13 empty] | "____"____________ 20___г.
ПОТРЕБНОСТЬ
на запасные части
по филиалу "ЭиТС" АО "Узбекуголь" на 2022год
Наименование материала | Ед-ца | I гр.п/ст | II гр.п/ст | III гр.п/ст | ЦСП | ЭТЛ | РПУ | МС | МНУ | Годовой | ПТО | Всего по филиалу | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Гост,ТУ,Марка | Норматив тех. обслуживание | Всего в экслуатации | Срок службы
кол-во
| изм. | [8 empty] | мат-ала
Предохранитель XRNP1-7,2kV; 0,5A-50kA | шт |  |  | 6 | [5 empty] | 24 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | XRNP1-7,2kV; 0,5A-50kA | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | 150 | 3 года
Предохранитель ПК-10; 2А | шт |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | 24 |  | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ПК-10; 2А |  | 369 | 2 года
Трансформатор напр-ния НТМИ-6 | шт | 1 | 1 | [5 empty] | 15 |  |  | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | НТМИ-6 |  | 20 | 5 лет
Трансформатор напр-ния ЗНОЛ-6 | комп | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | 1 | 1 |  | 1 | ЗНОЛ 06-6 У3 |  | 10 | 30лет
Штока на выключатель ВК-10/630 | шт | 6 | [7 empty] | 15 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | для замены | 4 года
Привод на выключатель С-35 | шт | 1 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | 4 года
Привод ПРБА | шт | [7 empty] | 8 |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ПРБА |  | для МНУ
Штока на выключатель ВМПЭ-10/630 | шт |  |  | 6 | [5 empty] | 15 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 138 | 4 года
Штепсельный разъем на ВМПЭ-10 | комп |  | 10 | 20 | [7 empty] | 30 | 13 | 12 | 13 | 12 |  |  | 138 | нормируется
Диоды ВЛ-200 | шт |  | 500 | 200 | [5 empty] | 400 |  | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | ВЛ-200 |  | 3780 | нормируется
Автомат АП-50; 2,5А | шт |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  | 2 | 2 |  |  |  | АП-50; 2,5А |  | 100 | 5 лет
Разъединитель РВФЗ-10 | шт | [7 empty] | 14 |  |  | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | РВФЗ-10 |  | для МНУ
Выключатель быстродействующий ВАБ-49 | комп |  | 20 | 8 | [5 empty] | 16 |  | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | ВАБ-49 |  | для замены | 10 лет
Выключатель маслянный ВМПЭ-10/630 | шт |  | 6 | [6 empty] | 6 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ВМПЭ-10/630 |  | 102 | 25 лет
Выключатель маслянный ВМП-10/630 | комп | [7 empty] | 4 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВМП-10/630 |  | для МНУ
Выключатель вакуумный ВВУ-СЭШ-ЭЗ-10-2000У2 | комп |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ВВУ-СЭШ-ЭЗ-10-2000У2 |  | 32 | 25 лет
Провод А-50 | км |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | А-50 |  | 5 | 4 года
Провод АС-70 | км |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | АС-70 |  | 5 | 4 года
Кабель АПвПУ-1-70/16-10 | м |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 3165 |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | АПвПУ-1-70/16-10 |  | для замены | 15 лет
Кабель АПвПУ-1-95/16-10 | м |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 8610 |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | АПвПУ-1-95/16-10 |  | для замены | 15 лет
Кабель АПвПУ-1-120/16-10 | м |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 8400 |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | АПвПУ-1-120/16-10 |  | для замены | 15 лет
Изолятор проходной ИПН-10 | шт | [7 empty] | 35 |  |  | 35 | 9 | 8 | 8 | 8 | ИПН-10 |  | для МНУ
Изолятор проходной ИПТ-10 | шт | [7 empty] | 38 |  |  | 38 | 9 | 10 | 10 | 9 | ИПТ-10 |  | для МНУ
Изолятор проходной ИПТ-0,4 | шт | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 | ИПТ-0,4 |  | для МНУ
Изолятор опорные ИО-10 | шт | 6 | 10 | [6 empty] | 20 |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ИО-10 |  | 270 | 4 года
Трансформатор тока ТПЛ-10 | шт | 6 | [6 empty] | 9 |  |  | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ТПЛ-10 |  | для замены | 5 лет
Трансформатор тока ТОЛ-10 300/5 | шт | 6 | [9 empty] | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ТОЛ-10 |  | для замены | 5 лет
Трансформатор тока ТОЛ-10 600/5 | шт | 4 | [9 empty] | 4 | 2 | 2 |  |  | ТОЛ-10 |  | для замены | 5 лет
Трансформатор тока ТНП | шт | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ТЗЛМ |  | 80 | 5 лет
Вакуумный выключатель ВК-10/630 | комп | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | ВК-10/630
Выключатель вакумный ВБЧС-10/630 | комп | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | ВК-10/630
Выключатель вакуумный VF-T12G | комп | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | VF-T-12G
Реле герконовое | шт |  | 12 | 4 | [5 empty] | 6 |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | для замены | 1 год
Реле РТЗ-51 | шт | [7 empty] | 8 | 10 |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | РТЗ-51 |  | 165 | 1 год
Реле РП 23 (перем 110В) | шт | [7 empty] | 8 |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | РП-23 |  | для МНУ
Реле утечки 220В | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | для МНУ
Реле утечки 380В | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | для МНУ
Реле тока РТ-40/50 | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | РТ-40/50 |  | 1040 | 1 год
Реле напряжения РН-53/60Д | шт |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 | 10 |  | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | РН-53/60Д |  | для замены | 1 год
Реле РП-252 | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | РП-252 |  | для замены | 1 год
Реле РП-23,25 (пост 220В) | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | РП-23,25 |  | 520 | 1 год
Реле ЗЗН-2-4 (пост. 220В) | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ЗЗН-2 |  | для замены | 1 год
Реле РП-8 (пост. 220В) | шт |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 2 | 2 |  | 2 | РП-8 |  | 165 | 1 год
Реле РП-11 (пост. 220В) | шт |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | РП-11 |  | 95 | 1 год
Контактор 160А | шт |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | 20 | 18 месяцев
Пускатели магнитные ПМЕ-4 | шт |  | 2 | [5 empty] | 5 |  |  | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ПМЕ-4 |  | 20 | 2 года
Пускатели магнитные ПМЕ-1 | шт |  | 4 | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПМЕ-1 |  | для замены | 2 года
Пускатели магнитные ПМЕ-2 | шт |  | 4 | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ПМЕ-2 |  | 40 | 2 года
Транзистор IRG7PH42UD | шт |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ 17466-80
Защитный диод 1.5КЕ400СА | шт |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 |  | ГОСТ 17465-80
Защитный диод 1.5КЕ18СА | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | ГОСТ 17465-80
Микросхема IR21844S (14 ножек) | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | ГОСТ 17467-88
Микросхема (оптрон) 6N1371307T1 | шт |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ГОСТ 17467-88
Резистор 5Вт 4,7 Ом | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | ГОСТ 2.728-74
Токовые клещи р62.729.001 (от прибора РЕТОМЕТРА М2) | шт | [10 empty] | 6 | 6 |  |  |  | гост. 12.3.007.0-75
Реле тока РТ-40/100 | шт |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | РТ-40/50
Реле типа РВ (пост. 220В) | шт |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | РС-80М2М-8
Реле РПУ-0УХЛ4 220В (постоянка) | шт |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | РПУ-0
Блок управления для ВВ-6кВ ВБЧ-СЭ-10-20/630 | шт | 3 | [9 empty] | 3 | 1 | 2 |  |  | РИГФ 758715.005
Ввод-35кВ для МВ-35кВ С-35 | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  | С-35
Контакт неподвижный 5БП.551.726 для МВ-35кВ | шт | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  | С-35
Сигнальные лампы (красный) | шт |  | 100 | [8 empty] | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | светодиодный
Сигнальные лампы (зеленый) | шт |  | 100 | [8 empty] | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | светодиодный
Автомат АЕ-37: 160А | шт |  | 4 | [8 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | АЕ-37
Автомат АП-50: 25А (3х полюсной) | шт |  | 3 | [8 empty] | 3 | 1 | 1 | 1
Изолятор опорные ИО-35 | шт | 6 | 10 | [8 empty] | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прохолной изолятор ИП-10 | шт | 6 | 10 | [8 empty] | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Прохолной изолятор ИП-35 | шт | 6 | 10 | [8 empty] | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
ШР (щинный разъеденитель) 35кВ РНДЗ-1 | комп |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | РНДЗ-1
Шина альюминевая 10х1 | м |  | 20 | [8 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
Изолятор для шинного моста ОНШ-10 | шт |  | 10 | [8 empty] | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ОНШ-10
Аппарат зажим А1А-120-8 | шт |  | 6 | [8 empty] | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | А1А-120-8
РБК на 3,3кВ | шт |  | 6 | [8 empty] | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
Изолятор подвесной | шт |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | 12 | 13 | 13 | 12
Опоры железобетонные | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  | ПС или ПФ
Зажим СОАС-120 | шт |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | Соас-120
Реле типа РС-80М2М | шт |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | РС-80М2М
Реле типа РИС-Э3М УХЛ4 | шт |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ГОСТ 14255-69
Реле РУ-11 (от-0,25 до -1А) | шт |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | 12 | 13 | 13 | 12 | Реле РУ-11
Реле РП-341 | шт |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | РП-341
Конденсатор пусковой 35мкФ | шт | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | RNV-45H4005
Конденсатор пусковой 45мкФ | шт | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | RNV-45H4005
Конденсатор пусковой 50мкФ | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | RNV-45H4005
Мотор компрессор BTU-9000 | шт | [7 empty] | 7 |  |  | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | BTU-9000
Мотор компрессор BTU-12000 | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | BTU-12000
Мотор компрессор BTU-18000 | шт | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | BTU-18000
Мотор компрессор BTU-24000 | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | BTU-24000
Выключающая катушка | шт |  |  | 8 | [7 empty] | 8 | 4 | 4 | 4 | 4
Итого:
Начальник филиала "ЭиТС" | [13 empty] | Эргашев Э. Ж.
Главный инженер | [13 empty] | Камалов Д. С.
Начальник ПТО | [13 empty] | Эркаев У.Ш. |  |  |  |  | Мадусманов Э. А.
Начальник ПЭС | [13 empty] | Мусурманов Ф. Р. |  |  |  |  | Мусурманов Ф. Р.
Товаровед | [13 empty] | Кадиров Х. А.

## заявка СИЗ 2022
| Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
| Главный энергетик |  |  |  | И.О.Директора | Председатель доверительного управления
| АО "Узбекуголь" |  |  |  |  | АО "Узбекуголь"
| ________ Каюмов Х.Ж. |  |  |  |  | ____________Корчагин А.М.
| "__"_________20__г. |  |  |  |  | "__"_________20__г.
ПОТРЕБНОСТЬ
на средства защиты, пожаротушения и техническую документацию
на 2022 год
№№ п/п | Наименование СИЗ | Тип, марка, ГОСТ, ТУ, форма | Ед. изм. | Годовая потребность | 2022 год
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
I. Спецодежда, спецобувь и др.
| Каски защитные белые | ГОСТ 12.4.091-80 | шт. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
| Костюм х/б | ГОСТ12.4.015-76ССБТ | к-т | 250 |  | 250
| Костюм суконый | ГОСТ12.4.045 -87 | к-т | 4 | 2 | 2
| Костюм зимний (телогрейка) | ГОСТ12.4.236-2011 | к-т | 150 | 50 |  | 100
| Ботинки кирзовые | ГОСТ28507-99 | пар | 210 | 105 |  | 105 | 50
| Сапоги резиновые | ГОСТ5375-79 | пар | 100 | 50 |  | 50
| Халат х/б | ГОСТ12.4.131-83 | шт. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
| Рукавицы комбинированные | ГОСТ12807-2003 | пар | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600
| Рукавицы брезентовые для сваршиков | ГОСТ 12.4.010-75 | пар | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
| Перчатки резиновые | ГОСТ20010-93 | пар | 48 | 12 | 12 | 12 | 12
| Водозащитные костюмы | ГОСТ27643-88 | к-т | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
| Фартук прорезиненный | ГОСТ12.4.029-76 | шт. | 2 | 1 | 1
| Сигнальный жилет | ГОСТ22336-77 | шт. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
II. СИЗ
| Диэлектрические боты | ГОСТ 13385-78 | пар | 12 | 3 | 2 | 3 | 3
| Диэлектрические перчатки | ГОСТ Р12.4.246-2008 | шт. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
| Диэлектрические коврики | ГОСТ 4997-75 | шт. | 15 |  |  | 15
| Указатели напряжения до 10кв | УВН-80-2М | шт. | 23 | 12 |  | 11
| Указатели напряжения от 35кВ до 110кв | УВН-90 | шт. | 11 | 5 |  | 6
| Изолирующие подставки | ГОСТ4997-75 ПИ700-520 | шт. | 13 | 4 | 4 | 3 | 2
| Изолирующие штанги 10 кВ | ГОСТ-20494-2001 | шт. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2
| Монтерские когти с ремнями | ГОСТ14331-77 | пар | 2 | 2
| Инструмент электрослесаря (с изолирующими ручками) | ГОСТ 11516-79 | к-т | 45 | 23 |  | 22
| Монтерский пояс | ГОСТ14185-77 | шт. | 10 | 5 |  | 5
| Штанга рарядная | ГОСТ20494-2001 | шт. | 1 | 1
| Токовые клещи выского напр. 10 кВ | КЭИ-1 | шт. | 14 | 4 | 4 | 3 | 3
| Противошумы-антифоны | ГОСТ12.4.051-78 | шт. | 2 | 1 | 1
| Очки защитные для сварщиков | 3НР3 | шт. | 4 | 2 | 2
| Очки защитные для станочников | О2,ЗП2 | шт. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1
| Защитные щитки ННП ГОСТ | 12.4.023-76 | шт. | 2 | 1 | 1
| Переносное заземление линейное 35-110 кВ | Р51853-2001 | шт. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1
| Переносное заземление подстанционное | Р51853-2001 | к-т | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
| Переносной фонарик LUXURY 2829 | 5W+25LED | шт. | 30 | 7 | 8 | 7 | 8
III. Средства пожаротушения
| Огнетушители ОП-10 | ГОСТ Р51057-2001 | шт. | 30 | 30
| Огнетушители ОУ-5 | ГОСТ Р51057-2001 | шт. | 30 | 30
| Огнетушители ОП-5 | ГОСТ Р51057-2001 | шт. | 30 | 30
| Лопаты штыковые | ГОСТ19596-87 | шт. | 20 | 20
| Лопаты совковые | ГОСТ19596-87 | шт. | 30 | 30
| Ведра | ГОСТ1395-47 | шт. | 30 | 30
| Топор | ГОСТ16714-71 | шт. | 15 | 15
| Лестницы пожарные | ГОСТ53254-2009 | шт. | 20. | 20
IV. ЛПП и др.
| Мыло | ГОСТ30266-95 | шт. | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600
| Молоко (кефир) |  | литр | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| Аптечки | ГОСТ ИСО10993-99 | к-т | 25 | 6 | 6 | 6 | 6
V. Техническая документация и др.
| Книга нарядов для участка, цеха | Р-3 | шт. | 50 | 15 | 10 | 15 | 10
| Книга распоряжений, указаний лиц надзора по ТБ |  | шт. | 20 | 10 |  | 10
| Журнал измерения сопротивления заземляющих устройств |  | шт. | 10 | 5 |  | 5
| Журнал учёта и содержания средств индивидуальной защиты |  | шт. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
| Оперативный журнал для работ в электроустановках |  | шт. | 50 | 30 |  | 20
| Журнал регистрации период.инструктажа | Образец | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Положение по охране труда | книги | шт. | 10 | 10
| Правила устойства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением | книги | шт. | 2 | 2
| Правила технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите6лей | книги | шт. | 20 | 20
| Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов | книги | шт. | 20 | 20
| Правила устройства электроустановок | книги | к-т | 20 | 20
| Плакаты безопасности | ГОСТ12.4.026-2015 | ком-кт | 15 | 4 | 4 | 4 | 3
| Офисный компьютер c VGA выходом | CELERON | к-т | 1 | 1
| Проектор | Acer X117 VGA | шт. | 1 | 1
| Веб-камера | С-270 | шт. | 1 | 1
Начальник филиала "ЭиТС"
Главный инженер
Начальник ПТО
Инженер по ОТ и ТБ

## Материалы 2022
Согласовано: | Согласовано: | [14 empty] | Утверждаю:
Главный энергетик | Главный механик | [14 empty] | Представитель доверительного управления
АО "Узбекуголь" | АО "Узбекуголь" | [14 empty] | АО "Узбекуголь"
______________ Каюмов Х. Ж. | ______________ Байназов А.Р. | [14 empty] | _____________ Корчагин А.М.
"____"____________ 20___г. | ________________ 20___г. | [14 empty] | "____"____________ 20___г.
ПОТРЕБНОСТЬ
на материалы
по филиалу "ЭиТС" АО "Узбекуголь" на 2022 год
|  | I гр.п/ст | II гр.п/ст | III гр.п/ст | ЦСП | ЭТЛ | РПУ | МС | МНУ | ТБ | ПТО | Всего по филиалу | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Гост | Норматив тех. обслуживание | Примечание | Срок службы
Наименование материала | Ед-ца
изм.
Изолента х/б | кг. | 4 | 5 | 5 |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 29 | 8 | 7 | 7 | 7 | ГОСТ 2162-78 | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для ТО | 1 год
Изолента ПХВ | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 50 | 25 | 500 |  |  | 775 | 132 | 193.75 | 193.75 | 193.75 | ГОСТ 16214-86 |  | для ТО | 1 год
Эмаль грунтовая белая | кг. |  |  |  |  | 5 | 50 |  |  |  |  | 55 | 13.75 | 13 | 13.75 | 13 | ГОСТ 24405-80 |  | для штампа | 1 год
Эмаль грунтовая голубая | кг. | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 25 | 12 | 25 | 12 | ГОСТ 24405-80 |  | для покраски обор | 1 год
Эмаль грунтовая серая | кг. | 110 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 210 | 52.5 | 12 | 52.5 | 12 | ГОСТ 24405-80 |  | для покраски обор | 1 год
Эмаль красная | кг. | [5 empty] | 50 |  | 5 |  |  | 55 | 5 | 25 | 25 |  | ГОСТ 926-82 |  | для расцветки фаз | 1 год
Эмаль желтая | кг. |  |  | 50 | 15 |  | 50 |  | 5 |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ГОСТ 926-82 |  | для нумерации | 1 год
Эмаль зеленая | кг. | [5 empty] | 50 |  | 5 |  |  | 55 |  | 30 | 25 |  | ГОСТ 926-82 |  | для расцветки фаз | 1 год
Эмаль грунтовая | кг. |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 393.17 |  |  | 493.17 | 125 | 125 | 125 | 118 | ПФ-133 |  | для покраки | 1 год
Краска серая маслостойкая | кг. |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 50 |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ГОСТ 9198-59 |  | для покраски обор | 1 год
Эмаль черный | кг. | [7 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 5
Растворитель №646 | кг. |  |  |  | 2 |  | 50 |  | 51.52 |  |  | 103.52 | 26 | 26 | 26 | 26 | ГОСТ 18188-72 |  | для покраски обор | 1 год
Песок | м3 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 8736-93 |  | для ремонта зданий | не нормируется
Щебень | м3 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ГОСТ 8267-93 |  | для ремонта зданий | не нормируется
Цемент | тн | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ГОСТ 30744 |  | для ремонта зданий | не нормируется
Алебастр | кг. | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | ГОСТ 125-79 |  | для ремонта зданий | не нормируется
Топор | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | для хоз нужд | 0,5 год
Газ пропан | кг | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | ГОСТ 20448-90 |  | для ремонта обор. и загот. металлолома | не нормируется
Веревки (60м) | шт |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 |  | ГОСТ 1868-88 |  | для ТО | не нормируется
Рукав кислородный d=9мм | м. | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | ГОСТ 9356-75 |  | для ТО | 1 год
Угловая сталь 63х63х4 | тн |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | для ремонта опор | не нормируется
Медь шинная 4х14 | кг. | [7 empty] | 200 |  |  | 200 | 104 | 50 | 103 | 104 | 4х14мм |  | для МНУ
Медь прутковая ø20мм | кг. | [7 empty] | 200 |  |  | 200 | 225 | 50 | 224 | 224 | ø20мм |  | для МНУ
Термометр 0 - 200°С | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | для замены | 2 года
Калий едкий | кг. |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | для ТО | не нормируется
Светильник СГД, фонарь | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 30 |  |  | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | для ТО | 1,5 года
Лампы светодиодные 9Вт | шт. | [7 empty] | 15 |  |  | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  | для замены | 2 года
Лампы светодиодные 11Вт | шт. | [7 empty] | 15 |  |  | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  | для замены | 2 года
Канцтовары | компл | 5 | 5 | [8 empty] | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ГОСТ |  | офор тех док | не нормируется
Указатель напряжен. УВНУ-10-СЗ-4П | шт. | 4 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | УВНУ-10-СЗ-4П |  | для ТО | 1 год
Указатель напряжения УВН-90 | шт. |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  | УВН-90 |  | для ТО | 2 года
Переносное заземление подстанционное | шт. | 3 | 2 | [8 empty] | 5 | 3 | 2 |  |  | Р51853-2001 | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для ТО | 2 года
Переносное заземление линейное 35-110 кВ | шт. | 3 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | Р51853-2001 |  | для ТО | 2 года
Штанга разрядная | шт |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | для замены | не нормируется
Распираторы | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 26 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | ГОСТ 12.4.041-2001 |  | для ТО | 30 смен
Очки зашитные | шт. |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  | Р12.4.013-97 |  | для ТО | 6 месяцев
Паяльная лампа | шт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ГОСТ12.3.003-86 |  | для ТО | 1 год
Набор инструмента линейщика | компл |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  | ГОСТ 2424-83 |  | для ТО | 1 год
Набор инструментов кабельщика | компл |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | ГОСТ 5547-93 |  | для ТО | 1 год
Набор инструментов для ремонта | компл | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |  |  | 6 |  |  | 28 | 14 |  | 14 |  | ГОСТ 7213-72.1 |  | для ТО | 1 год
Набор шестигранных ключей | компл | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  | 6 |  |  | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |  | для ТО | не нормируется
Набор ключей 8-32 | компл | 3 | 1 |  | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 |  |  | 26 | 7 | 6 | 7 | 6 |  |  | для ТО | 9 месяцев
Когти монтерские | шт | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ГОСТ 14331-77 |  | для МНУ
Щиток сварочный | шт | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ГОСТ 12.4.035-78 |  | для ТО | 6 месяцев
Лестница для подъема на опору ВЛ-35,110кВ | компл |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | для ТО | 1 год
Молоток 500гр. | шт | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | ГОСТ 2310-77 |  | для ТО | не нормируется
Зубила | шт |  |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | для ТО | не нормируется
Бурав ø18,20 | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Палиспас монтажный | комп. |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Бинокль БПЦ-7,5 | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Рулетка 5м | шт |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | для ТО | не нормируется
Рулетка 10м | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | для ТО | не нормируется
Рулетка 50м | шт | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Слесарно монтажный инструмент с изолированной рукояткой | компл |  | 1 |  | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 |  |  | 45 | 12 | 11 | 12 | 10 |  |  | для ТО | не нормируется
Лопата штыковая | шт |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | для хоз нужд | не нормируется
Лопата совковая | шт |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | для хоз нужд | не нормируется
Обогреватели электрические 2кВт | шт | 3 | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 14 | 14 | [6 empty] | не нормируется
Ножовка по дереву | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  | ГОСТ 26215-84 |  | для ТО | не нормируется
Ножовка по металлу | шт |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ГОСТ 17270-71 |  | для ТО | не нормируется
Полотно ножовочное | шт |  |  |  | 20 | 4 |  |  | 100 |  |  | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  | для ТО | не нормируется
Ключ газовый 2-5 номер | шт | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 5 |  | 4 |  |  | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ГОСТ 18981-73 |  | для ТО | не нормируется
Напильники разные | шт. |  |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГОСТ 1465-80 |  | для ТО | не нормируется
Электропаяльник 60-100Вт | шт |  | 5 |  |  | 3 |  | 2 | 8 |  |  | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | ГОСТ 7219-53 |  | для ТО | 1 год
Электродрель 1,2кВт | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | ГОСТ 25782 |  | для ТО | не нормируется
Углошлифовалние машина (D-185) | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Набор сверл ø2-16мм | компл |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | для ТО | не нормируется
Набор сверл (от 1,5 до 10мм) | компл |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | для ТО | не нормируется
Кусачки с изолированной рукояткой | шт | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 |  | 30 |  |  | 57 | 14 | 13 | 14 | 15 | ГОСТ 11516-94 |  | для ТО | не нормируется
Плоски с изолированной рукояткой | шт | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 |  | 30 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ГОСТ 11516-94 |  | для ТО | не нормируется
Прут медный d-25 | кг. |  | 60 | [8 empty] | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ГОСТ 1050-88 |  | для ВАБ | не нормируется
Припой HTS-200 | кг | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
Припой ПОС-30 | кг | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | ГОСТ 21930-76
Припой ПОС-61 | кг. |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | ГОСТ 21930-76 |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Припой ПОС-40 | кг. | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | ГОСТ 21930-76 |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Припой для пайки алюминия | кг. | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | П-250А | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для МНУ
Флюс для пайки алюминия | кг. | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Ф-54А |  | для МНУ
Припой медно-фосфористый | кг. | [7 empty] | 4.03 |  |  | 4.03 | 1.007 | 1.0075 | 1.0075 | 1.007 | ГОСТ 4515-48 |  | для МНУ
Провод установочный | м. | [5 empty] | 200 |  | 2481.65 |  |  | 2681.65 | 671 | 670 | 671 | 670 | ПВ 2*4 |  | для замены | не нормируется
Картон эл.изоляционный 2мм | кг. | [7 empty] | 180.58 |  |  | 180.58 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 2мм |  | для МНУ
Лакоткань 700мм | кг. | [7 empty] | 138.94 |  |  | 138.94 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | ЛХММ 105 |  | для МНУ
Лента киперная | м. | [7 empty] | 8752.3 |  |  | 8752.3 | 2188 | 2188 | 2188 | 2188 | ГОСТ 4514-71 |  | для МНУ
Лента слюдяная | кг. |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ЛСП, ЛСК |  | для ремонта кабелей | не нормируется
Лента эл.изалиатсионная бакелитовая | кг. | [7 empty] | 220.91 |  |  | 220.91 | 56 | 55 | 55 | 55 | Бакелитовая
Канифоль | кг. |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 |  | 1 |  |  |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Набор отверток со съемными голов | компл. | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |  | 2 |  |  |  | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | ГОСТ 17199-88 |  | для ТО | не нормируется
Цифровой тестер с зажимами | шт | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 |  |  | 30 |  |  | 55 | 30 | 8 | 8 | 9 | ГОСТ 19876 |  | для ТО | не нормируется
Электроды 4мм | кг. | [5 empty] | 100 |  | 100 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГОСТ 9466-75 |  | для ремонта | не нормируется
Электроды 3мм | кг. | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 12 | 13 | 13 | 12
Маслостойкая резина | кг. | [5 empty] | 50 |  | 200 |  |  | 250 | 62 | 63 | 62 | 63 | ТУ 233-54Р |  | для ТО | не нормируется
Электроплитка 2 кВт | шт | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 2 |  |  | 25 | 10 | 10 | 5 |  |  |  | для приема пищи | не нормируется
Журнал оперативный | шт | 20 | 30 | 30 | 5 | [5 empty] | 20 | 105 | 30 | 25 | 25 | 25 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Журнал записи показаний | шт | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 12 | 42 | 11 | 10 | 11 | 10 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Журнал канцелярский 72 листа | шт | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 500 | 5 | 30 |  | 36 | 613 | 154 | 153 | 153 | 153 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Журнал для регистраций 48 л | шт | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 500 | 5 | 50 |  | 36 | 633 | 158 | 158 | 158 | 159 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Бумага офсетная А-4 | пачка | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 200 | 5 | 12 |  | 24 | 263 | 65 | 66 | 65.75 | 65.75 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Ручка шариковая | шт | 20 | 20 | 20 | 4 | 30 | 100 | 10 | 50 |  | 33 | 287 | 72 | 72 | 72 | 71 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Клей | шт | 10 | 10 | 5 | 1 | 30 | 50 | 1 | 10 |  | 5 | 122 | 32 | 30 | 30 | 30 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Штрих | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | 10 |  | 10 | 79 | 20 | 20 | 20 | 19 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Степлер | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 |  | 2 |  | 4 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Линейка | шт | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 |  | 6 | 49 | 13 | 12.25 | 12 | 12.25 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Ластик | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 12 | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Скорошиватель | шт | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 1000 | 15 | 20 |  | 200 | 1315 | 329 | 328 | 328 | 329 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Папка для бумаг | шт | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 1000 | 15 | 20 |  | 200 | 1305 | 300 | 250 | 255 | 500 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Папка - Регистр | шт |  |  |  | 5 | 20 | 300 | 20 | 20 |  | 70 | 435 | 108 | 109 | 109 | 108 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Скрепки | пачка | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 1 | 10 |  | 12 | 130 | 32 | 32.5 | 32 | 32.5 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Скобы для степлера | пачка | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 15 |  | 12 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Скотч широкий | шт | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 |  | 4 | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Диск шлифовальный ø180 | шт | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 7 | 8 | 8 | 7
Диск шлифовальный ø240 | шт | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 7 | 8 | 8 | 7
Диск отрезной ø180 | шт | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 12 | 13 | 13 | 12
Диск отрезной ø240 | шт | [7 empty] | 50 |  |  | 50 | 12 | 13 | 13 | 12
Органайзер | шт |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 | 7 | 4 |  |  | 3 |  | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | оформ тех док | не нормируется
Бланк "Счет по абоненту" | шт | [9 empty] | 3000 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Бланк "Наряд-Допуск" | шт | 2000 | 2000 | 2000 | 300 |  |  |  | 200 |  |  | 6500 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Ватман | шт |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Набор гелевых ручек | комп | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 2 | 10 |  | 6 | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Лист файловый | шт | 30 | 50 |  |  | 20 | 500 | 20 | 30 |  | 100 | 750 | 187.5 | 187 | 187.5 | 187 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Маркеры разные | комп | 1 | 1 |  |  | 2 | 20 | 2 | 10 |  | 2 | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Маркер СD черный | шт | 3 | 5 |  |  | 10 |  | 2 | 10 |  |  | 30 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Штамп для печати средств защиты | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | оформ тех док | не нормируется
Выключатели клавишные | шт |  |  |  |  | 5 | 20 |  |  |  |  | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 |  |  | для замены | не нормируется
Кислород | м3 | [5 empty] | 1500 |  | 500 |  |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | для ремонта обор. и загот. металлолома | не нормируется
Розетки | шт | 10 |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  | для замены | не нормируется
Патроны | шт | 20 |  | 20 | [7 empty] | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | для замены | не нормируется
Балгарка | шт | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Бумага наждачная | м2 | 5 | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 15 | 3 | 4 | 4 | 4
Бумага наждачная Н-0 | м | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | для ТО | не нормируется
Бумага наждачная Н-1 | м | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
Бумага наждачная Н-2 | м | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
Порошок | кг | 100 |  | 100 | 120 | 50 | 50 |  | 250 |  |  | 670 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 167.5 |  |  | для ТО | не нормируется
Медь шинная 2х30 | кг |  | 10 | [8 empty] | 10 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 |  |  | для замены | не нормируется
Токовые клещы высокого напряжения КЭИ-1 (10кВ) | шт. | [8 empty] | 14 |  | 14 | 14
Клирсы стяжные 2,5*200мм | пачка |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 60 |  | 70 | 17 | 18 | 18 | 17
Силикагель технический КСКГ | кг. | [7 empty] | 255.41 |  |  | 255.41 | 60 | 65 | 65 | 65 | ГОСТ 3956-76
Кислород | м3 | [5 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
Аккумуляторная батарея | шт |  |  | 110 | [7 empty] | 110 | 25 | 30 | 30 | 25 | Classic 2DPzS 100LA
Лампочки 12 Вт | шт | 100 | 100 | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  | 360 | 90 | 90 | 90 | 90
Прожектор светодиодный LED-150Вт | шт | 4 | 5 | 9 | [7 empty] | 18 | 4 | 5 | 5 | 4
Прожектор светодиодный LED-60Вт | шт | 8 | 10 | 9 | [7 empty] | 27 | 6 | 7 | 7 | 7
Прожектор светодиодный LED-400Вт | шт | 3 | 5 | 6 | [7 empty] | 14 | 3 | 4 | 4 | 3
Провод монтажный ПВ3 1х2,5 | м | [7 empty] | 500 |  |  | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
Провод монтажный ПВ3 1х4 | м | [7 empty] | 500 |  |  | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
Стяжка нейлоновая L-20мм | пачка |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 | 7 | 8 | 8 | 7
Саморезы по металлу L-10мм | кг. | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
Фреон R-22 | кг. | [7 empty] | 41 |  |  | 41 | 10 | 11 | 10 | 10
Фреон 410 | кг. | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 7 | 8 | 8 | 7
Фреон 134А | кг. | [7 empty] | 26 |  |  | 26 | 6 | 7 | 7 | 6
Щетка для УШМ дисковая ø180 | шт | [7 empty] | 10 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
Нипель запрявочный | шт | [7 empty] | 30 |  |  | 30 | 7 | 8 | 8 | 7
LED-50W DRIVER | шт | [7 empty] | 1200 |  |  | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300
Светадид (чип 50W) квадратный | шт | [7 empty] | 700 |  |  | 700 | 175 | 175 | 175 | 175
Светадид (чип 50W) круглый | шт | [7 empty] | 500 |  |  | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
Щит распределительный 400х500х200мм | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
Автоматический выключатель 25А 2Р | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
Пускатель 40А 3Р катушка 220В 50Гц | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
Фотореле | шт | [7 empty] | 3 |  |  | 3 | 3
Сода каустическая | кг | 25 | 25 |  |  | 10 | 25 |  |  |  |  | 85 | 20 | 20 | 20 | 25
Разъём Ethernet для подключения к компютеру | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 2
Подвесная лестница (трап) | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Стяжное устройство | компл. |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Таль ручная рычажная | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Армотурорез гидравлический ручной АР-22 | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | АР-22
Зажим натяжной монтажный МП-1-Мк | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Блок монтажный БМ-3,2Ш | шт |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 5
Переносной сварочный аппарат | компл. |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Бензопила | шт |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Всего:
Начальник филиала "ЭиТС" | [13 empty] | Эргашев Э. Ж.
Главный инженер | [13 empty] | Камалов Д. С.
Начальник ПТО | [13 empty] | Эркаев У.Ш.
Начальник ПЭС | [13 empty] | Мусурманов Ф. Р.
Товаровед | [13 empty] | Кадиров Х. А.

## Оборудование 2022
Согласовано: | Согласовано: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Главный энергетик | Главный механик | [11 empty] | Представитель доверительного управления
АО "Узбекуголь" | АО "Узбекуголь" | [11 empty] | АО "Узбекуголь"
______________ Каюмов Х. Ж. | ______________ Байназов А.Р. | [11 empty] | _____________ Корчагин А.М.
"____"____________ 20___г. | "____"____________ 20___г. | [11 empty] | "____"____________ 20___г.
ПОТРЕБНОСТЬ
в оборудовании по филиалу "ЭиТС" АО "Узбекуголь" на 2022 год
Наименование материала | Ед-ца | Годовое | I гр.п/ст | II гр.п/ст | III гр.п/ст | ЦСП | ЭТЛ | РПУ | МС | ПТО | МНУ | Гост,ТУ,Марка | Примечание
| изм. | кол-во
Сепаратор ПСМ | компл. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | ПСМ | для сепарации тр.масла
Тиски слесарные | шт. | 3 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | для производственных нужд
Ноутбук | компл. | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | для работы с НТД
Нетбук | компл. | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Для снятие данных приборов учёта через оптопорт
Кран балка | компл. | 1 | [8 empty] | 1 |  | для производственных нужд
Угло- шлефовальная машина 230 | шт. | 2 | [8 empty] | 2 | УШМ-230 | для производственных нужд
Угло- шлефовальная машина 180 | шт. | 2 | [8 empty] | 2 | УШМ-180 | для производственных нужд
Персональный компютер с блоком бесперебойного питания - UPS 1000 W | компл. | 1 | [10 empty] | для ведения учёта эл.энергии с абонентами и предприятиямии АО "Узбекуголь"
Моноблок с блоком бесперебойного питания - UPS 1000 W | комп. | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Для АСУ и ведения диспетчеркого управления с диспетчерами предриятий АО "Узбекуголь"
Принтер, сканер, ксерокопия (три в одном) | комп. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Для распечатки, сканирования и снятия копий при производстве работ ПТО
Кондиционер "Зима - Лето" промышленный (для кондиционирования площади в 70м²) | комп. | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Для установки в помещении энергодиспетчеров
Кондиционер "Зима - Лето" (для кондиционирования площади в 30м²) | комп. | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Для установки в помещении ПТО
Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602М | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | гост 22261-94 и гост 12.2.091-2012. | для проверки правильности подключения приборов учета эл. энергии
Головка считывающая с отсоединяющийся кабелем USB | шт | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | гост Р МЭК 61107-2001. – | Для снятие данных приборов учёта через оптопорт
Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200 | шт. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | MRU-200 (Sonel, Польша) | для измерения земляющих устройств (ЗУ) и молниезащит.
Ввод- 110кВ БМПУ | шт. | 4 |  | 2 | [7 empty] | У-1
Разъеденитель 35 кВ | комп. | 3 |  | 1 | [7 empty] | РНДЗ-35/1
Трансформатор напряжения ЗНОМ-35кВ | комп. | 1 |  | 1 | [7 empty] | ЗНОМ-35КВ
Выпрямительное усройство КВУ-12600кВА | компл. | 1 | [9 empty] | КВУ-12600кВА
Установка для погрузки первичным током до 15кА | компл. | 1 | [9 empty] | Ретом-30КА-11 | для наладочных работ эл.оборудования
Ударная дрель BOSCH | шт. | 1 | [9 empty] | 850Вт,0-3000об/мин, 220 В | для производственных нужд
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BOSCH | шт. | 1 | [9 empty] | 18 В, 5Ач, 0-1900 об/мин | для производственных нужд
Итого:
Начальник филиала "ЭиТС" | [11 empty] | Эргашев Э. Ж.
Главный инженер | [11 empty] | Камалов Д. С.
Начальник ПТО | [11 empty] | Эркаев У.Ш.
Начальник ПЭС | [11 empty] | Мусурманов Ф. Р.
Товаровед | [11 empty] | Кадиров Х. А.

## линия связи
Согласовано: | Согласовано: | [15 empty] | Утверждаю:
Главный энергетик | Главный механик | [15 empty] | Представитель доверительного управления
АО "Узбекуголь" | АО "Узбекуголь" | [16 empty] | АО "Узбекуголь"
______________ Каюмов Х. Ж. | ______________ Байназов А.Р. | [16 empty] | _____________ Корчагин А.М.
"____"____________ 20___г. | ________________ 20___г. | [16 empty] | "____"____________ 20___г.
ПОТРЕБНОСТЬ
по направлению линии связи
по филиалу "ЭиТС" АО "Узбекуголь" на 2022 год
|  | I гр.п/ст | II гр.п/ст | III гр.п/ст | ЦСП | ЭТЛ | РПУ | МС | МНУ | Годовой | ТБ | ПТО | Всего по филиалу | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Гост | Норматив тех. обслуживание | Примечание | Срок службы
Наименование материала | Ед-ца | [8 empty] | Кол-во
| изм. | [8 empty] | материала
АСУ ТП
Молоток 350-500г | шт | 4 | 5 | 5 |  | 10 |  |  | 5 | 19 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для ТО | 1 год
Ключи торцевые,накидные,рожковые и разводные | комп | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 50 | 25 | 500 | 185 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | для ТО | 1 год
Индикатор напряжения | шт |  |  |  |  | 5 | 50 |  |  | 47 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для штампа | 1 год
Кусачки | шт | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для покраски обор | 1 год
Плоскогубцы | шт | 110 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 52 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | для покраски обор | 1 год
Отвертки (+) (-) | комп | [5 empty] | 50 |  | 5 | 45 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | для расцветки фаз | 1 год
Нож строительный | шт |  |  | 50 | 15 |  | 50 |  | 5 | 45 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | для нумерации | 1 год
Круглогубцы | шт | [5 empty] | 50 |  | 5 | 43 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для расцветки фаз | 1 год
Аккумуляторный шуруповерт CROWN CT 21013N 18V | шт |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 393.17 |  |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | для покраки | 1 год
Перфоратор большой CROWN CТ 18055,18026 | шт |  |  |  | 20 |  | 50 |  | 50 | 294 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | для покраски обор | 1 год
Перфодрель CROWN CT 18029 | шт | [7 empty] | 5 |  |  |  | 2 | 2
Болгарка CROWN CT 3225 d-230 | шт |  |  |  | 2 |  | 50 |  | 51.52 | 28 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | для покраски обор | 1 год
Диск алмазный для болгарки CROWN CT 3225 | шт | [5 empty] | 20 |  |  | 20 |  |  | 5 | 5 | [5 empty] | для ремонта зданий | не нормируется
Диск по металлу для болгарки CROWN CT 3225 | шт | [5 empty] | 15 |  |  | 32 |  |  | 20 | 20 | [5 empty] | для ремонта зданий | не нормируется
Набор свёрел для перфодрели CROWN CT 18029 | Комп | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | для ремонта зданий | не нормируется
Тестор multipover DT-9205A | шт | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для ремонта зданий | не нормируется
Тестор UTP Network cable testor ST-248 | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для хоз нужд | 0,5 год
Обжимник для кабеля UTP (RG-45) | шт | [5 empty] | 300 |  |  | 0.5 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для ремонта обор. и загот. металлолома | не нормируется
Сварочный аппарат мобилный 2квт,220В | шт |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Комьютер Notebook Acer | шт | [5 empty] | 40 |  |  | 50 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | для ТО | 1 год
Итого:
СВЯЗЬ | [19 empty] | для ремонта опор | не нормируется
Эл.паяльник момент | шт | [7 empty] | 200 | 4 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для МНУ
Телефонные аппараты Panasonic TC500 CX | шт | [7 empty] | 200 | 100 |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | для МНУ
Припой ПОС-40 | кг |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  | для замены | 2 года
Кондиционер зима-лето | шт |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 14 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Изолента ПВХ | шт |  |  |  | 6 |  |  |  | 30 | 400 |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | для ТО | 1,5 года
Изолента ХБ | кг | [7 empty] | 15 | 4 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | для замены | 2 года
Светодиодная лампа 9 ватт | шт | [7 empty] | 15 | 40 |  |  | 40 | 20 |  | 20 |  |  |  | для замены | 2 года
Прожектор уличного освещения светодиодного | шт | 5 | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | офор тех док | не нормируется
Провод ГСП 2х0,5 | км | 4 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  | для ТО | 1 год
Кабель ТПП 10х2х0,5 | км |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | для ТО | 2 года
Компьютер DDR4 + монитором | компл | 3 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для ТО | 2 года
Автомат выключатель 16А | шт | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | [5 empty] | для ТО | 2 года
Автомат выключатель 25А | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | для замены | не нормируется
Бумага А4 (500л) | пачка |  |  |  | 20 |  |  |  | 6 | 30 |  |  | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 |  |  | для ТО | 30 смен
Деловой журнал 80л | шт |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 | [5 empty] | для ТО | 6 месяцев
Журнал Баннер 48л | шт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 40 |  |  | 40 | 40 | [5 empty] | для ТО | 1 год
Скоросшиватель | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | для ТО | 1 год
Папка дело | шт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 400 |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | для ТО | 1 год
Папка Регистор | шт | 4 | 4 | 3 | 1 | 10 |  |  | 6 | 30 |  |  | 30 | 30 | [5 empty] | для ТО | 1 год
Муфта ВОЛС (Optical closure GRJ-Х) | шт | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  | 6 | 20 |  |  | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Муфта ВОЛС (Optical closure GP-M) | шт | 3 | 1 |  | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 20 |  |  | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  | для ТО | 9 месяцев
Шомпол гибкий | компл | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | для МНУ
Пульт для селекторного совещания Siemens | шт | [7 empty] | 2 | 20 |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | для ТО | 6 месяцев
Аккумуляторные батареи для серверных | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 30 |  | 20 |  |  |  | для ТО | 1 год
Гарнитура -наушник для оператора-телефониста | шт | [5 empty] | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Телефонные шнуры | шт |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 25 |  | 25 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Кабель сетевой кат. Utp 5-e | км |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | для ТО | не нормируется
Кусачки | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Плоскогубцы | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Отвертки (+) (-) | комп |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 12 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Нож строительный | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 12 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | для ТО | не нормируется
Итого:
СТО | [19 empty] | для ТО | не нормируется
Кабель сетевой кат. Utp 5-e | бухта |  | 1 |  | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 | 15 |  |  | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | для ТО | не нормируется
Тонер Universal | шт |  |  |  |  | 2 | 10 |  |  | 10 |  |  | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | для хоз нужд | не нормируется
Тонер HP 1100 | шт |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  | 10 |  |  | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  | для хоз нужд | не нормируется
Тонер HP 1005 | шт | 3 | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 10 |  |  | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  | не нормируется
Цилиндр HP LJ 1010 | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | для ТО | не нормируется
Цилиндр HP LJ 1005 | шт |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 2 | 9 |  |  | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | для ТО | не нормируется
Вал магнитный 1010 | шт |  |  |  | 20 | 4 |  |  | 100 | 30 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Вал магнитный 1005 | шт | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 5 |  | 4 | 6 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Резиновый вал (прижимной) 1010 | шт |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | для ТО | не нормируется
Термопленка 1010 | шт |  | 5 |  |  | 3 |  | 2 | 8 | 22 |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | для ТО | 1 год
Термопленка 2016 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | для ТО | не нормируется
Вал заряда 1010 | шт |  |  |  | 1 | [7 empty] | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Вал заряда 1005 | шт |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Вал заряда 2016 | шт |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | для ТО | не нормируется
Дозирующие лезвие 1010 | шт | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 |  | 30 | 40 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Дозирующие лезвие 1005 | шт | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 |  | 30 | 40 |  |  | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | для ТО | не нормируется
Коннекторы RJ-45 | шт |  | 60 | [6 empty] | 55 |  |  | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | для ВАБ | не нормируется
Кабель копмьютерный USB | шт | [7 empty] | 5 |  |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
Термопаста | шт | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
Картридж Canon 728 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Картридж Q2612 A | шт | [7 empty] | 2 | 5 |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Мишь компьютерная USB | шт | [7 empty] | 5 |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | Расход материалов на техническое обслужание принимается в разрезе 10% материалов на текущий ремонт. (стр.246) Лит-ра: "Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств предприятий" п.9.9. "Нормы расхода основных материалов, комплектующих изделий, запасных частей. Нормы резерва и запаса." | для МНУ
Мишь компьютерная PC/2 | шт | [7 empty] | 1 |  |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | для МНУ
Клавиатура USB | шт | [7 empty] | 4.03 |  |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | для МНУ
Клавиатура PC/2 | шт | [5 empty] | 200 |  | 2481.65 |  |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | для замены | не нормируется
Сетевой фильтр 5м | шт | [7 empty] | 180.58 |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | для МНУ
Сетевой фильтр 1.8 | шт | [7 empty] | 138.94 |  |  |  | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | для МНУ
Сетевой фильтр 3м | шт | [7 empty] | 8752.3 |  |  |  | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | для МНУ
Блок питания 450W | шт |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 8 | 7 | 7 | 8 |  |  | для ремонта кабелей | не нормируется
Материнская плата 1151 | шт | [7 empty] | 220.91 |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
HDD 1TB | шт |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | ремонт предохранителей | не нормируется
Микропроцессор 1151 | шт | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 |  | 2 |  | 25 |  |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | для ТО | не нормируется
Cooler CK-1151 | шт | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 |  |  | 30 | 26 |  |  | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |  |  | для ТО | не нормируется
Оперативная память 4Gb DDR3 | шт | [5 empty] | 100 |  | 100 | 300 |  |  | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | для ремонта | не нормируется
Оперативная память 4Gb DDR4 | шт | [7 empty] | 50 |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 2 | 1
Термоэлемент 1010 | шт | [5 empty] | 50 |  | 200 |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | для ТО | не нормируется
Паяльная станция. Фен. | шт | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |  | 2 | 30 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | для приема пищи | не нормируется
Набор инструментов для LAN сетей | шт | 20 | 30 | 30 | 5 |  |  |  |  | 1000 |  | 20 | 4 | 1 | [5 empty] | оформ тех док | не нормируется
BIOS DVD USB Многофункциональный программатор | шт | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 100 |  | 12 | 2 | 2 | [5 empty] | оформ тех док | не нормируется
Motherboard POST Analyzer пост карта | шт | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 500 | 5 | 30 | 200 |  | 36 | 2 | 2 | [5 empty] | оформ тех док | не нормируется
Системный блок | шт | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 500 | 5 | 50 | 200 |  | 36 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | оформ тех док | не нормируется
Итого:
Всего:
Начальник филиала "ЭиТС" | [14 empty] | Эргашев Э. Ж.
Зам. начальник филиала "ЭиТС" | [14 empty] | Азимов Т.Р.
Начальник ПТО | [14 empty] | Эркаев У.Ш.
Начальник ПЭС | [14 empty] | Мусурманов Ф. Р.
Товаровед | [14 empty] | Кадиров Х. А.